| スプリンクラー設備の概要表 |
| --- |
| 様式第３号 |
| 水源 |  |  | 専用・兼用 |  |  |  |  | 種別 |  |  |  |  |  |  |  | 地下ピット・床置き・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有効水量（当該設備用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 構造 |  |  |  |  |  |  | RC・FRP・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加圧送水装置 |  | ポンプ方式 ユニット型 |  |  |  |  |  |  |  |  | ポンプ電動機 |  |  |  |  |  |  | 専用・兼用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口径 × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吐出量 × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全揚程 × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必要水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎥ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電圧 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  | φ× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L/min× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍ× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｋＷ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  | ㎥× |  |  |  | 個) |  |
|  |  | 認定番号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 呼水装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有効容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｌ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 減水警報の表示場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起動用圧力タンク |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｌ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ポンプ設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高架水槽方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有効落差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 圧力水槽方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加圧圧力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 内容積 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎥ |  |  |  |  |  |  |  |
| スプリンクラー ヘッド等 |  |  |  |  |  |  |  | 閉鎖型（高感度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個） |  |  | ・ |  | （温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個） |  | 減圧弁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 閉鎖型（標準型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個） |  |  | ・ |  | （温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小区画型ああああ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個） |  |  | ・ |  | （温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個） |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 側壁型あああああ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個） |  |  | ・ |  | （温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 開放型ヘッドああ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  | ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 補助散水栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備の方式 |  |  |  |  |  |  |  | 湿式・乾式・予作動式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自動警報装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流水検知装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  | ・圧力検知装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |
| ポンプ起動方式 |  |  |  |  |  |  |  | 起動用水圧開閉装置・流水検知装置・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 送水口(双口型 個) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起動感知方式 |  |  |  |  |  |  |  | スプリンクラーヘッド・感知器・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手動式開放弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一斉開放弁 |  |  |  |  |  |  |  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電磁弁等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配管 |  | 管 |  |  |  | 立上がり管口径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 専用・兼用（ 設備） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 弁類 |  |  |  | 止水弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 逆止弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放水型ヘッド |  |  |  |  |  |  |  | 固定式( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・ |  |  | 可動式( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個) |  |  |  |  |  | 一斉開放弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |
| 加圧送水装置 |  | 放水型ヘッド 用ポンプ ユニット型 |  |  |  |  |  |  |  |  | ポンプ､電動機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 専用・兼用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口径 × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吐出量 × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全揚程 × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電圧 |  |  |  |  |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | φ× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L/min× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍ× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｋＷ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 認定番号 |  |  |  |  |  |  |  | 呼水装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有効容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｌ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 減水警報の表示場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起動用圧力タンク |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｌ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ポンプ設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起動感知方式 |  |  |  |  |  |  | 感知器・走査型の感知器・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配管 | 管 |  |  |  | 立上がり管口径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 専用・兼用（ 設備） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弁類 |  |  |  | 止水弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 逆止弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附属装置 | 水温上昇防止措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 補助用高架水槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 凍結防止措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 減圧調整措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐震措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ポンプ ブースター |  |  |  | ポンプ、電動機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口径 × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吐出量 × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全揚程 × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 補助水槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | φ× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L/min× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍ× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｋＷ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | φ× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L/min× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍ× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｋＷ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装置 補助加圧 |  |  |  | ポンプ、電動機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | φ× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L/min× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍ× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｋＷ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | φ× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L/min× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍ× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｋＷ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | φ× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L/min× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍ× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｋＷ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電源 | 常用電源 |  |  |  |  |  |  |  | 単 相 ・ 三 相 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＡＣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |  |  |  |  |  | 電灯回路・動力回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＤＣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＡＨ |  |  |  |  |  |  |  |  | 充電方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | トリクル ・ 浮動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用別 |  |  |  |  |  |  |  | 専用 ・ 共用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非常電源 |  |  |  |  |  |  |  | 自家発電設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 単相・三相 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＡＣ・ＤＣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｋＶＡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用別 |  |  |  |  |  |  |  | 専用 ・ 共用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 蓄電池設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＤＣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＡＨ |  |  |  |  |  |  |  | 充電方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | トリクル ・ 浮動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用別 |  |  |  |  |  |  |  | 専用 ・ 共用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非常電源専用受電設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 単相・三相 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＡＣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配線 | 常用電源回路 非常電源回路 警報回路 その他の回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） 耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） 耐熱電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） ＩＶ電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） |
| その他 |  |
| 備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 ２ 選択肢の併記してある欄は、該当事項を〇で囲むこと。 |